Приложение №2

к Договору управления многоквартирным

домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА:

1.	Организация внутреннего и наружного технического контроля за общим

имуществом многоквартирного дома.

2.	Обеспечение функционирования всех обще домовых инженерных систем и

общедомового оборудования (систем отопления, водоснабжения, а также электрооборудования) в пределах, установленных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

3.	Техническое обслуживание Общего имущества многоквартирного дома, которое

включает в себя: наладку общедомового инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния общедомового инженерного, технические осмотры отдельных элементов и помещений Общего имущества многоквартирного дома, планово-предупредительные ремонты общедомовьгх сетей, подготовку к сезонной эксплуатации. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а)	выявление и устранение неисправностей в общедомовых системах
водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных крапах,
уплотнение стонов, устранение засоров);

б)	устранение неисправностей в общедомовых системах электротехнических
устройств;

в)	прочистка канализационного лежака;

г)	проверка исправности канализационных вытяжек;

д)	мелкий ремонт кровли;

с)   проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

3.1.1. При подготовке дома к эксплуатации в осеннее - зимний период:

а)	мелкий ремонт кровли;

б)	замена разбитых окон, ремонт входной двери в подъезде;

в)	установка доводчиков на входной двери в подъезд;

г)	ремонт труб внутреннего водостока

3.1.2. Техническое обслуживание оборудования, находящегося в Помещении Собственника, и относящегося к Общему имуществу многоквартирного дома, с выполнением следующих видов работ:

- устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, произошедших не по вине Собственника; Текущий ремонт многоквартирного дома, его обще домовых инженерных систем и общедомового оборудования в соответствии с утвержденным планом.

- Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

- Устранение аварий.

- Перечень работ и услуг может быть изменен в соответствии с изменениями действующего законодательства.