Решение

собственников помещений по вопросам поставленным на голосование, на Общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: ст. Нехаевская ,ул.	.проводимого в форме заочного голосования

(Ф.И.О. либо наименование юридического лица-собственника  помещения),

(квартиры)№	,на основании	документподтверждающий право собственности на помещение (Договор, cв-во о государственной регистрации), выданного"	"	года.

(кем)Общая площадь помещения (квартиры)	Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме	Срок сдачи решения	Место подачи решения

Перечень базового набора работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

| № п.п. | Наименование работ и услуг | единица измерения | Годовое значение на единицу измерения, руб. | Кол-во | Стоимость руб. | За | Против | Воздержался |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | на 1кв.м. убираемой площади (лестничные площадки и марши) | 32,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | на 1кв.м. убираемой площади (лестничные площадки и марши) | 78,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков |  | 1,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мытье окон | на 1кв.м. площади окна 1 раз в год | 14,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: | на 1кв.м. убираемой площади (площадь элемента) |  |  |  |  |
|  | - стены, окрашенные масляной краской |  | 2,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - двери общего пользования |  | 3,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - подоконники |  | 3.00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - оконные ограждения |  | 2,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - чердачные лестницы |  | 1,93 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - отопительные приборы (радиаторы) |  | 3,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - плафоны | на 100 шт. | 129,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - почтовые ящики | на 1кв.м. убираемой площади (площадь элемента) | 1,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - шкафы для электрощитков |  | 1,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Очистка чердачного и подвального помещений от мусора | на 1кв.м. убираемой площади | 0,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Очистка кровли от мусора | на 1кв.м. убираемой площади | 0,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | на 1кв.м. убираемой площади | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по содержанию помещений общего пользования. Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | 0,00 0,00 |  |  |  |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Круглогодично: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | на 1 чел. в год | 395,40 |  |  |  |
|  | оплата работы по вывозу ТБО производится согласно норм накопления, утв. ОМС на 1 чел. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд | на 1кв.м. убираемой площади | 16,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | итого по сооержанию оОщего имущество оома(уоорка земельного участка). Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | на 100м водосточных труб | 12360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Расконсервация, консервация и ремонт, регулировка, промывка, испытание системы центрального отопления | на ЮООм.куб. здания | 2792,16 |  | 5277,18 |  |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | на 1 м.кв. стекла | 564,44 |  | 0,00 |  |
| 3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | на 1 дверь | 401,45 |  | 0,00 |  |
| 3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий (замена/установка решетки) | на 1 продух | 230,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6. | Ремонт просевшей отмостки | на 1м.кв. ремонтируемой поверхности | 5405,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подготовке многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. Стоимость ру6/м2 в месяц |  |  |  | 5277,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |
| 4 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт* |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  |  |  |
| - | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка | на 1 дымоход | 23,74 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | на 1 вентканал | 23,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | Проверка исправности канализационных вытяжек | на 1 шт. | 44,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | на 100 точек | 3530,00 |  | 0,00 |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов (кабельных и других линий напряжением до 1 кВ) | на 1 линию | 80,00 |  | 0,00 |  |
| 4.2. | Устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей внутридомовой системы электроснабжения (мелкий ремонт проводки, ремонт силового предохранительного шкафа, ремонт групповых щитков, смена патронов, светильников, ламп накаливания) | на ЮООм.кв. общей площади | 2499,00 |  | 1874,25 |  |
| 4.3. | Устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей в системах центрального отопления ( регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бройлерных; регулировка и набивка сальников; уплотнение сгонов; очистка от накипи запорной арматуры; отключение радиаторов при их течи; очистка грязевиков | на 10ООм.кв. общей площади | 3154,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4. | Устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (ремонт трубопроводной арматуры (вентиля, клапаны), смена сгонов) | на ЮООм.кв. общей площади | 7272,10 |  | 3636,05 |  |
| 4.5. | Прочистка канализационной сети | 100м трубопровода |  |  |  |  |
|  | внутренней канализационной сети |  | 8443,00 | 0,26 | 2195,18 |  |
| - | дворовой канализационной сети |  | 23854,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей газопроводов и внутридомового газоиспользующего оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | на 1 здание | 612,13 | 1,00 | 612,13 |  |
|  | Итого по техническим осмотром и мелкому ремонту Стоимость ру6/м2 в месяц |  |  |  | 8317,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |
| 4.7. | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, строительных конструкций здания" | на 1 м.кв. общей площади | 6,15 |  |  |  |
|  | Итого по техническим осмотром и мелкому ремонту Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | 3843,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |
| 5 | Прочие работы и услуги |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Дератизация/дезинсекция | на 1 м.кв. обрабатываемой площади | 1,36 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по прочим работам и услугам Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | С.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2. | Услуги управления | на 1 м.кв. общей площади | 6,82 |  | 5118,2736 |  |
|  | Итого по прочим работам и услугам Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | 5118,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
| 5.3. | Функции, связанные с организацией начисления, сбора, пересчета платежей за жилищно-коммунальные услуги | на 1 м.кв. общей площади | 1,26 |  | 945,6048 |  |
|  | Итого по прочим работам и услугам Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | 945,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | ИТОГО Стоимость руб/м2 в месяц |  |  |  | 23502,42 |  |
|  |  |  |  |  | 2,69 |  |

Подпись собственников помещения	    Расшифровка подписи(Ф.И. О.)